## Blad1
| MENUKAART Mogelijke Energiebesparende Maatregelen |  |  |  |  | Hugo de Groot, Van Slingeland en Thorbeckestraat
Keuzes aangeven met x
|  |  |  | minimale oppervlak tbv ISDE | Eenheden m2 | kosten/m2 | bouwkosten | toegepaste subsidie regeling(-en): | subsidie ISDE per m2/eenh. | ISDE subsidie | subsidie SEWA per m2/eenh. | subsidie SEWA * | eigen bijdrage (minim. 10%)
| Energiebesparend onderdeel: | Omschrijving:
Toelichting: | Door het hokje aan te kruisen kunt u aangeven welke maatregelen u wilt laten uitvoeren.
De genoemde kosten en eenheden per energie besparend onderdeel zijn gemiddelde uit de prijsaanbiedingen voor een tussenwoning
Nog geen rekening gehouden met collectief voordeel en maximale SEWA subsidie eengezinswoning
Maximaal 4 energie besparende maatregelen bij SEWA subsidie. Vastgesteld in Woonopname (of SEWA opname).
| SPOUWISOLATIE | Naisolatie bestaande gevel
| Rd > 1,1 m2K/W |  | x |  | 59 | 25 | 1475 | ISDE/SEWA | 8 | 472 | 20 | 1180 | -177
| KRUIPRUIMTE ISOLATIE | Gehele begane grond vloer + funderingdstroken en bodemfolie
| Rd > 3,5 m2K/W | Ventilatierooster 30 EURO per stuk | x |  | 59 | 40 | 2360 | ISDE/SEWA | 11 | 649 | 27.5 | 1622.5 | 88.5
| DUBBELE BEGLAZING | Vervangen 10 m2 beglazing (min. 8m2 inclusief kozijn)
| U < 1,2 W/m2K | En schilderwerk glaslatten en bijwerken beschadingen 10% | x |  | 10 | 204 | 2040 | ISDE/SEWA | 38 | 380 | 230 | 2300 | -640
| KOZIJN VERVANGING + TRIPLE BEGLAZING | grote raamkozijn voorgevel 4 m2 | x |  | 4 | 895 | 3580 | ISDE/SEWA | 75 | 300 | 786 | 3144 | 136
| U < 0,7 W/m2K en isolatie waarde deuren < 1.0 | Openslaande deuren vervangen 5 m2 | x |  | 5 | 1059 | 5295 | ISDE/SEWA | 75 | 375 | 786 | 3930 | 990
|  | Vervangen voordeurkozijn en deur inclusief bovenraam 3m2 | x |  | 3 | 1315 | 3945 | ISDE/SEWA | 75 | 225 | 786 | 2358 | 1362
| DAKISOLATIE BINNENZIJDE | Inblazen in gesloten gedeeltes (vlieringvloer, schuindak slaapkamer)
| Rd > 3,5 m2K/W |  |  |  | 38 | 36 | 0 | ISDE/SEWA | 15 | 0 | 20 | 0 | 0
| VENTILATIE VOORZIENINGEN | Maatwerk advies noodzakelijk |  |  | 1 | 0 | 0 | ISDE/SEWA |  | 0 |  |  | 0
| KIERDICHTING | Voordeur (+ brievenbus) en achterdeur. Subsidie 90 % kosten |  |  | 1 | 500 | 0 | ISDE/SEWA |  | 0 |  | 450 | -450
| ACHTERSTALLIG ONDERHOUD | In combinatie met energie besparende maatregel. Subsidie 100% kosten |  |  | 1 | 0 | 0 | ISDE/SEWA |  | 0 |  |  | 0
|  | INVESTERING: |  |  |  |  | 18695 |  |  | 2401 |  | 14984.5 | 1309.5
|  | ISDE SUBSIDIE |  |  |  |  | 2401
|  | SEWA SUBSIDIE |  |  |  |  | 14984.5 | *
|  | EIGEN BIJDRAGE (minimaal 10% kosten) |  |  |  |  | 1869.5
EXTRA OPTIE
| ZONNENPANELEN | 1 installatie met 8 glas-glas panelen 430 Wp glas/glas + micro omvormer |  |  | 1 | 4035 | 4035 | Geen BTW
1 installatie 4035 EURO > 5 installaties 3335 EURO per woning
Dit overzicht is zo nauwkeurig mogelijk samen gesteld maar aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Het ISDE subsidiebedrag in deze tabel gaat uit van 2 of meer maatregelen, bij 1 maatregel is de ISDE subsidie de helft.
| Bron ISDN subsidie: | https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#5-typen-isolatiemaatregelen
| Bron SEWA subsidie; | https://www.arnhemaan.nl/sewa/
* Maximale subsidie SEWA Rijwoning 11.510 EURO energiebesparende maatregelen en 5.000 EURO bijkomende kosten Totaal 16.510 EURO
* Maximale subsidie SEWA Hoekwoning 12.635 EURO energiebesparende maatregelen en 5.500 EURO bijkomende kosten Totaal 18.135 EURO